## ССР 2018
Заказчик:
(наименование организации)
"Утвержден" |  | Сводный сметный расчет в сумме:
|  | Текущие цены декабрь 2017 г. |  |  | 2574457.7322 |  | тыс.руб
СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТРОИТЕЛЬСТВА
Строительство торгового центра по адресу:
№ п/п | Номера смет и расчетов | Наименование глав, объектов, работ и затрат | Сметная стоимость |  |  |  | Общая сметная стоимость
|  |  | строительных работ | монтажных работ | оборудования, мебели, инвентаря | прочих
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Глава 1. Подготовка территории строительства.
Оформление земельного участка и разбивочные работы
1 | Смета №10О/151083-15 от 08.09.2015 г. | Вынос в натуру осей здания ГУП "Мосгоргеотрест» |  |  |  |  | 0
2 | Счет №01-02/15 Валнет-центр | Услуги по проведению независимой оценке рыночной стоимости участка теплосети с дренажем |  |  |  |  | 0
3 | Счет №01-28/15 Валнет-центр | Услуги по проведению независимой оценке инженерных сетей Мосводоканал |  |  |  |  | 0
Освоение территории строительства
4 | Счет. №789/2014-1527оп | Предоставление схемы маршрутов прохождения линий ПВ ФГУП РСВО |  |  |  |  | 0
5 | Счет 1399/1771оп от 23.10.14 405/689 | Выдача ТУ и согласование рабочего проекта на вынос сетей из зоны сноса ФГУП РСВО |  |  |  |  | 0
6 | ТСН 2001.12 Приложение 5 | Организация перевозки и выполнение погрузочно-разгрузочных работ на 21 семью (Расчет: 21Х8000 руб. с НДС) |  |  |  |  | 0
7 | Счета№№98/ТУ, 99/ТУ, 100/ТУ | Выдача ТУ на радиофикацию, оповещение, кабельное телевидение на информтелесеть |  |  |  |  | 0
8 | Счета№№36-ТД,225100 | Выдача ТУ и согласование проектов Ростелеком |  |  |  |  | 0
9 | Счет 1846920095194015/11/2505/1 от 06.08.14 | Выдача ТУ на линейно-кабельные сооружения ОАО МГТС |  |  |  |  | 0
10 | ЛС№ 01-01-01 | Проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального строительства |  |  |  |  | 0 | +
11 | ЛС №01-01-02 | Вырубка деревьев с территории 5-м зоны сноса жилого дома |  |  |  |  | 0 | +
12 | ЛС №01-01-03 | Вырубка деревьев и кустарников с территории сноса |  |  |  |  | 0 | +
13 | ЛС №01-01-04 | Вырубка деревьев и кустарников на весь период строительства |  |  |  |  | 0 | +
14 | ЛС №01-01-05 | Наружные сети телефонизации. Вынос сетей из пятна застройки. |  |  |  |  | 0 | +
15 | ЛС №01-01-06 | Наружные сети радиофикации. Демонтаж сетей |  |  |  |  | 0 | +
16 | ЛС №01-01-07 | Наружные сети телевидения. Демонтаж сетей |  |  |  |  | 0 | +
17 | ЛС №01-01-08 | Вынос сетей антикоррозионной защиты водопровод сетей |  |  |  |  | 0 | +
18 | ЛС №01-01-09 | Вынос сетей освещения |  |  |  |  | 0 | +
19 | ЛС №01-01-10 | Вынос сетей электроснабжения |  |  |  |  | 0 | +
20 | ЛС №01-01-11 | Демонтаж водопровода |  |  |  |  | 0 | +
21 | ЛС №01-01-12 | Демонтаж тепловой сети |  |  |  |  | 0 | +
22 | ЛС №01-01-13 | Демонтаж хоз.бытовой канализации |  |  |  |  | 0 | +
0
0
1 | ЛС№ 01-01-01 | Проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального строительства | 0 |  |  |  | 0
1 | ЛС №01-01-02 | Вырубка деревьев с территории | 1.97 |  |  | 31.04 | 33.01 | 1
|  | Итого по главе 1 | 1.97 | 0 | 0 | 31.04 | 33.01
Глава 2. Основные объекты строительства
3 | ОСР №02-01 | Строительство торгового центра со сносом существующих строений по адресу: г. Москва, | 1124921.31 | 226335.52 | 537498.35 | 38277.06 | 1927032.24
|  | Итого по главе 2 | 1124921.31 | 226335.52 | 537498.35 | 38277.06 | 1927032.24
Глава 3. Объекты подсобного и ослуживающего назначения
37
38
|  | Итого по Главе 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Глава 4. Объекты энергетического хозяйства
| ЛС №04-01 | Наружное освещение | 3278.12 | 2363.3 |  | 218.02 | 5859.44 | +
| ЛС №04-02 | Наружное электроснабжение 0,4кВ | 1827.24 | 3321.17 |  | 1454.63 | 6603.04 | +
| ЛС №04-03 | Наружные электрические сети. Перекладка | 289.99 | 362.52 |  | 89.64 | 742.15
|  | Итого по Главе 4 | 5395.35 | 6046.99 | 0 | 1762.29 | 13204.63
Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи
27 | ЛС №05-01-01 | Наружные сети телефонизации. Монтаж сетей |  |  |  |  | 0 | +
28 | ЛС №05-01-02 | Наружные сети радиофикации. Монтаж сетей |  |  |  |  | 0 | +
29 | ЛС №05-01-03 | Наружные сети телевидения. |  |  |  |  | 0 | +
| ЛС №05-01 | Система внешней радиофикации | 1913.274 |  |  |  | 1913.274
| ЛС №05-02 | Переустройство кабелей МЭТ | 29.73 | 10.03 |  | 3.54 | 43.3 | +
|  | Итого по главе 5 | 1943.004 | 10.03 | 0 | 3.54 | 1956.574
Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения.
| ЛС №06-01 | Наружные сети. Водоснабжение | 2183.93 | 45.67 |  |  | 2229.6 | +
| ЛС №06-02 | Наружные сети. Водоотведение | 12745.89 | 22.37 |  |  | 12768.26 | +
| ЛС №06-03 | Наружные тепловые сети | 7153.21 | 86.55 | 37.52 | 78.42 | 7355.7
|  | Итого по главе 6 | 22083.03 | 154.59 | 37.52 | 78.42 | 22353.56
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории.
| ЛС №07-01 | Схема планировочной организации земельного участка. Вертикальная планировка территории | 3527.88 |  |  | 13398.52 | 16926.4 | +
| ЛС №07-02 | Схема планировочной организации земельного участка. Благоустройство территории | 26589.52 | 40.77 |  | 124.23 | 26754.52 | +
| ЛС №07-03 | Проект организации дорожного движения. | 434.97 |  |  |  | 434.97 | +
|  | Итого по главе 7 | 30552.37 | 40.77 | 0 | 13522.75 | 44115.89
|  | Итого по главам 1-6,7 | 1184897.034 | 232587.9 | 537535.87 | 53675.1 | 2008695.904
Глава 8. Временные здания и сооружения
36 | ТСН 2001.10 п.20 | Средства на возведение временных зданий и сооружений — 0,8 проц. от СМР глав 1-7 | 9479.1763 | 1860.7032 |  |  | 11339.8795
|  | Итого по главе 8 | 9479.1763 | 1860.7032 | 0 | 0 | 11339.8795
|  | ИТОГО по главам 1-8 | 1194376.2103 | 234448.6032 | 537535.87 | 53675.1 | 2020035.7835
Глава 9. Прочие работы и затраты
37 | ТСН 2001.12 Приложение 5 | Затраты заказчика по вводу объектов в экплуатацию 0,5% (без стоимости оценки) |  |  |  | 10100.1789 | 10100.1789
38 | ТСН-2001.11, табл. 1, п. 8 | Затраты по усиленной охране объектов (снос) Расчет:1х1,5х108525,69х0,001 |  |  |  | 162.79 | 162.79
39 | ТСН-2001.11, табл. 1, п. 8 | Затраты по усиленной охране объектов Расчет:1х14,5х108525,69х0,001 |  |  |  | 1573.625 | 1573.625
40 | ТСН-2001.11, табл. 1, п. 5 | Затраты на оплату услуг ГУП Мосводосток по приему и транспортировке сточных вод Расчет:107,6х0,4456х11,15х14,5х0,001 |  |  |  | 7.75 | 7.75
|  | Итого по главе 9 | 0 | 0 | 0 | 11844.3439 | 11844.3439
|  | ИТОГО по главам 1-8, 9 | 1194376.2103 | 234448.6032 | 537535.87 | 65519.4439 | 2031880.1274
Глава 10. Содержание дирекции строящегося предприятия
41 | Приказ Москомэкспертизы №80 от 29.08.2014 | Затраты на службу заказчика - 1,25% (90,1924*37030*1,1) |  |  |  | 3673.807 | 3673.807
42 | Приказ Москомэкспертизы №80 от 29.08.2014 | Строительный контроль (1,72%) |  |  |  | 36150.2778 | 36150.2778
|  | Итого по главе 10 | 0 | 0 | 0 | 39824.0848 | 39824.0848
Глава 12. Проектные и изыскательские работы. авторский надзор.
| Договора | Инженерно-геодезические и геологические изыскания |  |  |  | 2289.5817 | 2289.5817 | нужна смета
| Сводная смета ПИР | Стоимость проектных работ (П+Р) |  |  |  | 60277.8885 | 60277.8885 | нужна смета
| Сводная смета ПИР | Стоимость проектных работ (Рабочая документация) |  |  |  |  | 0
| Расчет МРР 3.2.07-05.11 | Авторский надзор |  |  |  | 1592.65 | 1592.65 | нужна смета
0
0
| Договор | Экспертиза проектной документации |  |  |  | 2672.2677 | 2672.2677
| ТСН-2001.12, прил. 5, п. 12.5 | Согласование проектно-сметной документации - 0,15 проц. от итога глав 1-9 |  |  |  | 3047.8202 | 3047.8202
|  | Итого по главе 12 | 0 | 0 | 0 | 69880.2079 | 69880.2079
|  | ИТОГО по главам 1-12 | 1194376.2103 | 234448.6032 | 537535.87 | 175223.7366 | 2141584.4201
| п.2.4.17 ТСН-2001.12 | Непредвиденные работы и затраты - 2% без учета затрат на создание страхового фонда и без экспертизы проекта | 23887.5242 | 4688.9721 | 10750.7174 | 3504.4747 | 42831.6884
|  | Итого | 1218263.7345 | 239137.5753 | 548286.5874 | 178728.2114 | 2184416.1085
| Договор №ИА-13-302-592 | Осуществление технологического присоединения к электрическим сетям |  |  | #REF! | #REF!
|  | Итого без учета стоимости экспертизы | 1218263.7345 | 239137.5753 | 548286.5874 | 176055.9437 | 2181743.8408
|  | НДС 18% | 219287.4722 | 43044.7635 | 98691.5857 | 31690.0699 | 392713.8914
|  | Всего по ССР с учетом НДС | 1437551.2067 | 282182.3388 | 646978.1731 | 207746.0136 | 2574457.7322
| 5603 ДП-В | Технологическое присоединение к системе холодного водоснабжения |  |  |  | 53.4108
| 5604 ДП-К | Технологическое присоединение к системе водоотведения |  |  |  | 53.4108
| ИА-17-302-620(129560) | Технологическое присоединение к электрическим сетям |  |  |  | 37449.2081
| 10-11/17-1052 | Технологическое присоединение к системе теплоснабжения |  |  |  | 16859.5604
|  | Всего по ССР с учетом НДС | 1437551.2067 | 282182.3388 | 646978.1731 | 262161.6036 | 2574457.7322
В том числе
|  | ПИР без НДС |  |  |  | 62567.4701
|  | НДС |  |  |  | 11262.1446
|  | Возвратные суммы, тыс.руб. |  |  |  | 323.893
Кроме того
51 | Дог. МС-15-302-299(964863) от 02.07.14 | Осуществление технологического присоединения МОЭСК (станция катодной защиты) |  |  |  |  | 0
52 | Дог 9722-01-ДО от 05.11.14 и допсоглашение | Договор на технологическое присоединение электрощитовых жилого дома и ИТП |  |  |  |  | 0
53 | Дог ДП-20/14 от 26.12.14 | Подключение к сетям теплоснабжения МОЭК |  |  |  |  | 0
54 | Дог.№913 ДП-В от 21.11.14 | Технологическое присоединение к центральной системе холодного водоснабжения (Мосводоканал) |  |  |  |  | 0
55 | Дог.№914 ДП-К от 21.11.14 | Технологическое присоединение к центральной системе холодного водоотведения (Мосводоканал) |  |  |  |  | 0
|  | Итого по техническим присоединениям с НДС |  |  |  | 0 | 0
Компенсация на ликвидируемые инженерные сети
56 | Отчет 01-02/15 ООО "Валнет-Центр" | Компенсация потерь собственника в связи с ликвидацией участка тепловой сети |  |  |  |  | 0
57 | Отчет 01-28/15 ООО "Валнет-Центр" | Компенсация потерь собственника в связи с ликвидацией сетей канализации и водопровода Мосводоканал |  |  |  |  | 0
Генеральный директор ООО "ООО"
| от Заказчика | Генеральный директор

## ССР 2001
Заказчик:
(наименование организации)
"Утвержден" |  | Сводный сметный расчет в сумме:
|  | Текущие цены января 2001 |  |  | 119665.16 |  | тыс.руб
СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТРОИТЕЛЬСТВА
Строительство административного здания со сносом существующих строений по адресу: г. Москва, ул. Большая Черкизовская дом 12 , стр. 1,1А,2,3,4,7
№ п/п | Номера смет и расчетов | Наименование глав, объектов, работ и затрат | Сметная стоимость |  |  |  | Общая сметная стоимость
|  |  | строительных работ | монтажных работ | оборудования, мебели, инвентаря | прочих
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Глава 1. Подготовка территории строительства.
Оформление земельного участка и разбивочные работы
1 | Смета №10О/151083-15 от 08.09.2015 г. | Вынос в натуру осей здания ГУП "Мосгоргеотрест» Расчет: 139,78044:1,18 |  |  |  |  | 0
2 | Счет №01-02/15 Валнет-центр | Услуги по проведению независимой оценке рыночной стоимости участка теплосети с дренажем |  |  |  |  | 0
3 | Счет №01-28/15 Валнет-центр | Услуги по проведению независимой оценке инженерных сетей Мосводоканал |  |  |  |  | 0
Освоение территории строительства
4 | Счет. №789/2014-1527оп | Предоставление схемы маршрутов прохождения линий ПВ ФГУП РСВО |  |  |  |  | 0
5 | Счет 1399/1771оп от 23.10.14 405/689 | Выдача ТУ и согласование рабочего проекта на вынос сетей из зоны сноса ФГУП РСВО |  |  |  |  | 0
6 | ТСН 2001.12 Приложение 5 | Организация перевозки и выполнение погрузочно-разгрузочных работ на 21 семью (Расчет: 21Х8000 руб. с НДС) |  |  |  |  | 0
7 | Счета№№98/ТУ, 99/ТУ, 100/ТУ | Выдача ТУ на радиофикацию, оповещение, кабельное телевидение на информтелесеть |  |  |  |  | 0
8 | Счета№№36-ТД,225100 | Выдача ТУ и согласование проектов Ростелеком |  |  |  |  | 0
9 | Счет 1846920095194015/11/2505/1 от 06.08.14 | Выдача ТУ на линейно-кабельные сооружения ОАО МГТС |  |  |  |  | 0
10 | ЛС 01-01-01 | Проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального строительства |  |  |  |  | 0
11 | ЛС №01-01-02 | Вырубка деревьев с территории 5-м зоны сноса жилого дома |  |  |  |  | 0
12 | ЛС №01-01-03 | Вырубка деревьев и кустарников с территории сноса |  |  |  |  | 0
13 | ЛС №01-01-04 | Вырубка деревьев и кустарников на весь период строительства |  |  |  |  | 0
14 | ЛС №01-01-05 | Наружные сети телефонизации. Вынос сетей из пятна застройки. |  |  |  |  | 0
15 | ЛС №01-01-06 | Наружные сети радиофикации. Демонтаж сетей |  |  |  |  | 0
16 | ЛС №01-01-07 | Наружные сети телевидения. Демонтаж сетей |  |  |  |  | 0
17 | ЛС №01-01-08 | Вынос сетей антикоррозионной защиты водопровод сетей |  |  |  |  | 0
18 | ЛС №01-01-09 | Вынос сетей освещения |  |  |  |  | 0
19 | ЛС №01-01-10 | Вынос сетей электроснабжения |  |  |  |  | 0
20 | ЛС №01-01-11 | Демонтаж водопровода |  |  |  |  | 0
21 | ЛС №01-01-12 | Демонтаж тепловой сети |  |  |  |  | 0
22 | ЛС №01-01-13 | Демонтаж хоз.бытовой канализации |  |  |  |  | 0
0
0
1 | ЛС №01-01-02 | Вырубка деревьев с территории | 0.15 |  |  | 2.26 | 2.41
|  | Итого по главе 1 | 0.15 | 0 | 0 | 2.26 | 2.41
Глава 2. Основные объекты строительства
23 | ОСР №02-01 | Строительство административного здания со сносом существующих строений по адресу: г. Москва, ул. Большая Черкизовская дом 12 , стр. 1,1А,2,3,4,7 |  |  |  |  | 0
|  | Итого по главе 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Глава 3. Объекты подсобного и ослуживающего назначения
37
38
|  | Итого по Главе 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Глава 4. Объекты энергетического хозяйства
24 | ЛС №04-01-01 | Наружное освещение |  |  |  |  | 0
25 | ЛС №04-01-02 | Электроснабжение водопроводной СКЗ |  |  |  |  | 0
26 | ЛС №04-01-03 | Наружное электроснабжение 0,4кВ |  |  |  |  | 0
|  | Итого по Главе 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи
27 | ЛС №05-01-01 | Наружные сети телефонизации. |  |  |  |  | 0
28 | ЛС №05-01-02 | Наружные сети радиофикации. Монтаж сетей |  |  |  |  | 0
29 | ЛС №05-01-03 | Наружные сети телевидения. Молнтаж сетей |  |  |  |  | 0
30 | ЛС №05-01-04 | Внутриквартальные технологические системы связи |  |  |  |  | 0
|  | Итого по главе 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения.
31 | ЛС №06-01-01 | Наружные сети. Водоснабжение, водоотведение |  |  |  |  | 0
32 | ЛС №06-01-02 | Система водоснабжения. Антикоррозионная защита водопроводных сетей. |  |  |  |  | 0
|  | Итого по главе 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории.
33 | ЛС №07-01-01 | Схема планировочной организации земельного участка. Вертикальная планировка территории |  |  |  |  | 0
34 | ЛС №07-01-02 | Схема планировочной организации земельного участка. Благоустройство территории |  |  |  |  | 0
35 | ЛС №07-01-03 | Проект организации дорожного движения. |  |  |  |  | 0
|  | Итого по главе 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Итого по главам 1-6,7 | 0.15 | 0 | 0 | 2.26 | 2.41
Глава 8. Временные здания и сооружения
36 | ТСН 2001.10 п.20 | Средства на возведение временных зданий и сооружений — 0,8 проц. от СМР глав 1-7 | 0.0012 | 0 |  |  | 0.0012
|  | Итого по главе 8 | 0.0012 | 0 | 0 | 0 | 0.0012
|  | ИТОГО по главам 1-8 | 0.1512 | 0 | 0 | 2.26 | 2.4112
Глава 9. Прочие работы и затраты
37 | ТСН 2001.12 Приложение 5 | Затраты заказчика по вводу объектов в экплуатацию 0,5% (без пп. 3) |  |  |  | 0.012056 | 0.012056
38 | ТСН-2001.11, табл. 1, п. 8 | Затраты по усиленной охране объектов (снос) Расчет:1х1,5х108525,69х0,001 |  |  |  | 13.7029 | 13.7029
39 | ТСН-2001.11, табл. 1, п. 8 | Затраты по усиленной охране объектов Расчет:1х14,5х108525,69х0,001 |  |  |  | 264.92 | 264.92
40 | ТСН-2001.11, табл. 1, п. 5 | Затраты на оплату услуг ГУП Мосводосток по приему и транспортировке сточных вод Расчет:107,6х0,4456х11,15х14,5х0,001 |  |  |  | 1.3047 | 1.3047
|  | Итого по главе 9 | 0 | 0 | 0 | 279.9397 | 279.9397
|  | ИТОГО по главам 1-8, 9 | 0.1512 | 0 | 0 | 282.1997 | 282.3509
Глава 10. Содержание дирекции строящегося предприятия
41 | Приказ Москомэкспертизы №80 от 29.08.2014 | Затраты на службу заказчика - 1,25% |  |  |  | 618.486 | 618.486
42 | Приказ Москомэкспертизы №80 от 29.08.2014 | Строительный контроль (1,72%) |  |  |  | 4.8564 | 4.8564
|  | Итого по главе 10 | 0 | 0 | 0 | 623.3425 | 623.3425
Глава 12. Проектные и изыскательские работы. авторский надзор.
43 | Сводная смета ПИР | Инженерно-геодезические и геологические изыскания |  |  |  |  | 0
33 | Сводная смета ПИР | Стоимость проектных работ (Проектная документация) |  |  |  |  | 0
45 | Сводная смета ПИР | Стоимость проектных работ (Рабочая документация) |  |  |  |  | 0
46 | Расчет МРР 3.2.07-05.11 | Авторский надзор |  |  |  |  | 0
0
82 | [6 empty] | 0
47 | Договор | Экспертиза проектной документации |  |  |  |  | 0
48 | ТСН-2001.12, прил. 5, п. 12.5 | Согласование проектно-сметной документации - 0,15 проц. от итога глав 1-9 |  |  |  |  | 0
|  | Итого по главе 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ИТОГО по главам 1-12 | 0.1512 | 0 | 0 | 905.5421 | 905.6933
49 | п.2.4.17 ТСН-2001.12 | Непредвиденные работы и затраты - 2% без учета затрат на создание страхового фонда и без экспертизы проекта | 0.003024 | 0 | 0 | 18.1108 | 18.1139
|  | Итого | 0.15422 | 0 | 0 | 923.653 | 923.8072
| Договор №ИА-13-302-592 | Осуществление технологического присоединения к электрическим сетям |  |  | #REF! | #REF!
|  | Итого без учета стоимости эксперизы | 0.15422 | 0 | 0 | 923.653 | 923.8072
|  | НДС база 2000г. 20% | 0.030845 | 0 | 0 | 184.7306 | 184.7614
|  | Всего по ССР с учетом НДС | 0.18507 | 0 | 0 | 1108.3836 | 119665.16
50 | Договор | Осуществление технологического присоединения |  |  |  |  | 0
|  | НДС |  |  |  | 0 | 0
|  | Всего по ССР с учетом НДС | 0.18507 | 0 | 0 | 1108.3836 | 119665.16
В том числе
|  | ПИР без НДС |  |  |  | 623.3425
|  | НДС |  |  |  | 184.7614
|  | Возвратные суммы, тыс.руб. |  |  |  | 308.4695
Кроме того
| Дог.№914 ДП-К от 21.11.14 | Технологическое присоединение к центральной системе холодного водоотведения (Мосводоканал) |  |  |  | 30.5132 | 30.5132
|  | Итого по техническим присоединениям с НДС |  |  |  | 30.5132 | 30.5132
Генеральный директор
| от Заказчика | Генеральный директор

## ОСР 2018
Строительство административного здания со сносом существующих строений по адресу: г. Москва, ул. Большая Черкизовская дом 12 , стр. 1,1А,2,3,4,7
[наименование стройки (ремонтируемого объекта)]
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №02-01
на | Строительство административного здания со сносом существующих строений по адресу: г. Москва, ул. Большая Черкизовская дом 12 , стр. 1,1А,2,3,4,7
(наименование объекта)
Сметная стоимость: | [6 empty] | 1927032.24 | тыс.руб.
Средства на оплату труда: | [7 empty] | руб.
Расчетный измеритель единичной стоимости:
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на декабрь 2017 г.
N п.п. | Hомера смет­ных рас­че­тов (смет) | Наименова­ние ра­бот и за­трат | Сметная стоимость, руб |  |  |  |  | Средства на оплату труда | Показатели единичной стоимости | Трудоемкость, чел.-ч
|  |  | Строительных работ | Монтажных работ | Оборудование, мебель | Прочие затраты | Всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | - | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | ЛС №02-01-01 | Конструктивные решения | 194950.34 |  |  |  | 194950.34
2 | ЛС №02-01-02 | Архитектурные решения | 723301.52 |  |  |  | 723301.52
3 | ЛС №02-01-03 | Внутреннее силовое электрооборудование. Молниезащита и заземление. |  | 22206.15 | 48671.22 | 4356.08 | 75233.45
4 | ЛС №02-01-04 | Внутреннее электроосвещение. Освещение фасадов |  | 80697.95 |  |  | 80697.95
5 | ЛС №02-01-05 | Система хозяйственно-питьевого водоснабжения | 18534.24 | 783.91 | 719.91 | 100.88 | 20138.94
6 | ЛС №02-01-06 | Система автоматического пожаротушения и противопожарного водоснабжения | 3850.26 | 18865.99 | 2456.43 | 39.35 | 25212.03
7 | ЛС №02-01-07 | Система водоотведения | 25431.72 | 99.93 | 1819.64 |  | 27351.29
8 | ЛС №02-01-08 | Отопление и кондиционирование воздуха | 48498.34 | 2261.2 | 106112.35 | 4860.39 | 161732.28
9 | ЛС №02-01-09 | Вентиляция | 17090.43 |  | 23762.31 | 350.66 | 41203.4
10 | ЛС №02-01-10 | Индивидуальный тепловой пункт. Тепломеханическая часть. Электрика. Автоматика. Узел учета тепловой энергии. | 3350.4 | 474.9 | 2918.28 | 373.23 | 7116.81
11 | ЛС №02-01-11 | Система противодымной вентиляции | 4711 |  | 4943.31 | 856.68 | 10510.99
12 | ЛС №02-01-12 | Система пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре. Система связи и сигнализации для МГН. Система управления лифтом для пожарных подразделений. | 448.09 | 10763.4 | 4395.71 | 2059.31 | 17666.51
13 | ЛС №02-01-13 | Система охранно-тревожной сигнализации. Система контроля входа (видеодомофон). Видеонаблюдение. СКУД | 3029.86 | 4782.33 | 7418.89 | 2050.88 | 17281.96
14 | ЛС №02-01-14 | Система телефонной связи. Система проводного радиовещания. Система городских сетей кабельного телевизионного вещания. Система электрочасофикации. Система компьютерных сетей. Система сети интернет (ЛВС и БЛВС) | 11323.5 | 56854.75 | 25602.95 | 4646.01 | 98427.21
15 | ЛС №02-01-15 | Автоматизация и диспетчеризация инженерных систем. Диспетчеризация вертикального транспорта. Диспетчеризация и мониторинг инженерных систем. Автоматизация систем противопожарной защиты. | 344.64 | 3816.75 | 629.02 | 406.16 | 5196.57
16 | ЛС №02-01-16 | Технология помещений приготовления и приема пищи | 155.29 | 171.91 | 4193.46 |  | 4520.66 |  |  |  | +
17 | ЛС №02-01-17 | Вертикальный транспорт |  | 6477.48 | 10507.8 | 7708.33 | 24693.61
18 | ЛС №02-01-18 | Технологические решения административных кабинетов. | 364.68 | 17429.17 | 293347.07 |  | 311140.92
19 | ЛС №02-01-19 | Охранно-защитная дератизационная система | 1148.51 | 649.7 |  | 40.66 | 1838.87
20 | ЛС №02-01-20 | Проект организации работ по сносу и демонтажу объектов капитального строительства при реконструкции | 48876.09 |  |  | 9791.56 | 58667.65
21 | ЛС №02-01-21 | Перебазировка башенного крана и временное отопление | 19512.4 |  |  |  | 19512.4
22 | ЛС №02-01-22 | Тепловизионное обследование здания |  |  |  | 636.88 | 636.88
|  | Итого по смете | 1124921.31 | 226335.52 | 537498.35 | 38277.06 | 1927032.24
Составил |  | ( | Толстопятова Е.М. |  |  | ГИП |  | ( |  | )

## ОСР 2001
Строительство административного здания со сносом существующих строений по адресу: г. Москва, ул. Большая Черкизовская дом 12 , стр. 1,1А,2,3,4,7
[наименование стройки (ремонтируемого объекта)]
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №02-01
на | «Административное здание со сносом существующих строений по адресу: г. Москва, ул. Большая Черкизовская дом 12 , стр. 1,1А,2,3,4,7»
(наименование объекта)
Сметная стоимость: | [6 empty] | 332583.92 | тыс.руб.
Средства на оплату труда: | [7 empty] | руб.
Расчетный измеритель единичной стоимости:
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на январь 2001 г.
N п.п. | Hомера смет­ных рас­че­тов (смет) | Наименова­ние ра­бот и за­трат | Сметная стоимость, руб |  |  |  |  | Средства на оплату труда | Показатели единичной стоимости | Трудоемкость, чел.-ч
|  |  | Строительных работ | Монтажных работ | Оборудование, мебель | Прочие затраты | Всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | - | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | ЛС №02-01-01 | Конструктивные решения | 23479.92 |  |  |  | 23479.92
2 | ЛС №02-01-02 | Архитектурные решения | 115437.34 |  |  |  | 115437.34
3 | ЛС №02-01-03 | Внутреннее силовое электрооборудование. Молниезащита и заземление. |  | 3812.31 | 11929.22 | 266.36 | 16007.89
4 | ЛС №02-01-04 | Внутреннее электроосвещение. Освещение фасадов |  | 12929.88 |  |  | 12929.88
5 | ЛС №02-01-05 | Система хозяйственно-питьевого водоснабжения | 2803.98 | 82.1 | 176.45 | 6.17 | 3068.7
6 | ЛС №02-01-06 | Система автоматического пожаротушения и противопожарного водоснабжения | 714.67 | 1587 | 597.68 |  | 2899.35
7 | ЛС №02-01-07 | Система водоотведения | 6555.88 | 8.36 | 445.99 |  | 7010.23
8 | ЛС №02-01-08 | Отопление и кондиционирование воздуха | 8259.76 | 152.97 | 26007.93 | 297.19 | 34717.85
9 | ЛС №02-01-09 | Вентиляция | 2893.83 |  | 5824.09 | 21.44 | 8739.36
10 | ЛС №02-01-10 | Индивидуальный тепловой пункт. Тепломеханическая часть. Электрика. Автоматика. Узел учета тепловой энергии. | 530.49 | 83.49 | 715.08 | 22.82 | 1351.88
11 | ЛС №02-01-11 | Система противодымной вентиляции | 831.79 |  | 1211.59 | 69.58 | 2112.96
12 | ЛС №02-01-12 | Система пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре. Система связи и сигнализации для МГН. Система управления лифтом для пожарных подразделений. | 87.6 | 1443.26 | 1077.49 | 125.92 | 2734.27
13 | ЛС №02-01-13 | Система охранно-тревожной сигнализации. Система контроля входа (видеодомофон). Видеонаблюдение. СКУД | 573.38 | 450.2 | 1818.67 | 125.4 | 2967.65
14 | ЛС №02-01-14 | Система телефонной связи. Система проводного радиовещания. Система городских сетей кабельного телевизионного вещания. Система электрочасофикации. Система компьютерных сетей. Система сети интернет (ЛВС и БЛВС) | 2104.91 | 4590.01 | 6271.07 | 284.09 | 13250.08
15 | ЛС №02-01-15 | Автоматизация и диспетчеризация инженерных систем. Диспетчеризация вертикального транспорта. Диспетчеризация и мониторинг инженерных систем. Автоматизация систем противопожарной защиты. | 66.84 | 454.35 | 159.95 | 24.83 | 705.97
16 | ЛС №02-01-16 | Технология помещений приготовления и приема пищи | 11.87 | 10.91 | 1027.81 |  | 1050.59
17 | ЛС №02-01-17 | Вертикальный транспорт |  | 413.16 | 2575.44 | 1448.59 | 4437.19
18 | ЛС №02-01-18 | Технологические решения административных кабинетов. | 27.37 | 1217.83 | 71898.79 |  | 73143.99
19 | ЛС №02-01-19 | Охранно-защитная дератизационная система | 162.66 | 62.35 |  | 3.34 | 228.35
20 | ЛС №02-01-20 | Проект организации работ по сносу и демонтажу объектов капитального строительства при реконструкции | 3343.07 |  |  | 1536.14 | 4879.21
21 | ЛС №02-01-21 | Перебазировка башенного крана и временное отопление | 1397.09 |  |  |  | 1397.09
19 | ЛС №02-01-22 | Тепловизионное обследование здания |  |  |  | 34.17 | 34.17
|  | Итого по смете | 169282.45 | 27298.18 | 131737.25 | 4266.04 | 332583.92
Составил |  | ( | Толстопятова Е.М. |  |  | ГИП |  | ( |  | )

## Лист1
№ | Наименование разделов | Срок Сдачи сметной документации
1 | Раздел 1 «Пояснительная записка и исходно-разрешительная документация»
1.1. | 317-03-СП - Книга 1. Состав проектной документации
1.2. | 317-03-ПЗ Книга 2. Пояснительная записка и исходноразрешительная документация
2 | Раздел 2 «Схема планировочной организации земельного участка»
2.1. | 317-03 -ПЗУ - Схема планировочной организации земельного участка
3 | Раздел 3 «Архитектурные решения»
3.1. | 317-03-АР - Архитектурные решения
4 | Раздел 4 «Конструктивные и объемно-планировочные решения» | 2001-01-02
4.1. | 317-03-КР1 - Часть 1. Конструктивные решения. Нулевой цикл.
4.2. | 317-03-КР2 - Часть 2. Конструктивные решения. Надземная часть.
4.3. | 317-03-КР3 - Книга 3. Конструктивные решения. Стальные конструкции.
4.4. | 317-03-КР.РР - Книга 4. Расчеты конструкций на основное сочетание нагрузок.
5 | Раздел 5 «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологиче- ских решений»
5.1.1 | 317-03-ИОС1.1 - Часть 1. Внутреннее силовое электрооборудование. Молниезащита и заземление.
5.1.2 | 317-03-ИОС1.2 - Часть 2. Внутреннее электроосвещение.
5.2 | Подраздел 2 «Система водоснабжения»
5.2.1 | 317-03-ИОС2.1 Часть 1. Система хозяйственно-питьевого водоснабжения
5.2.2 | 317-03 -ИОС2.2 Часть 2. Система автоматического пожаротушения и противопожарного водоснабжения
5.3 | Подраздел 3 «Система водоотведения»
5.3.1 | 317-03-ИОС3.1 - Часть 1. Система водоотведения
5.4 | Подраздел 4 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети»
5.4.1 | 317-03-ИОС4.1 - Часть 1. Отопление и кондиционирование воздуха
5.4.2 | 317-03-ИОС4.2 - Часть 2. Вентиляция
5.4.3 | 317-03-ИОС4.3 - Часть 3. Индивидуальный тепловой пункт. Тепломеханическая часть. Электрика. Автоматика. Узел учета тепловой энергии.
5.4.4 | 317-03-ИОС4.5 - Часть 5. Система противодымной вентиляции
5.5 | Подраздел 5 «Сети связи»
5.5.1 | 317-03 -ИОС5.1 - Часть 1. Система пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре. Система связи и сигнализации для МГН. Система управления лифтом для пожарных подразделений.
5.5.6 | 317-03 -ИОС5.2 - Часть 2. Система охранно-тревожной сигнализации. Система контроля входа (видеодомофон). Видеонаблюдение. СКУД
5.5.10 | 317-03 -ИОС5.3 - Часть 3 .Система телефонной связи. Система проводного радиовещания. Система городских сетей кабельного телевизионного вещания. Система электрочасофикации. Система компьютерных сетей. Система сети интернет (ЛВС и БЛВС)
5.5.16 | 317-03 -ИОС5.4 - Часть 4. Автоматизация и диспетчеризация инженерных систем. Диспетчеризация вертикального транспорта. Диспетчеризация и мониторинг инженерных систем. Автоматизация систем противопожарной защиты.
5.7 | Подраздел 7 «Технологические решения»
5.7.1 | 317-03 -ИОС7.1 - Часть 1. Технология помещений приготовления и приема пищи
5.7.2 | 317-03 -ИОС7.2 - Часть 2. Вертикальный транспорт
5.7.3 | 317-03 -ИОС7.3 - Часть 3. Технологические решения административных кабинетов.
6 | Раздел 6 «Проект организации строительства»
6.1 | 317-03 -ПОС - Часть 1. Проект организации строительства на основной и подготовительный период
7 | Раздел 7 «Проект организации работ по сносу и демонтажу объектов капитального строительства»
7.1 | 317-03 -ПОД - Проект организации работ по сносу и демонтажу объектов капитального строительства при реконструкции
8 | Раздел 8 «Перечень мероприятий по охране окружающей среды»
8.1 | 317-03 -ООС - Часть 1. Перечень мероприятий по охране окружающей среды
8.2 | 317-03 –ТР1 - Часть 2. Технологический регламент процесса обращения с отходами сноса
8.3 | 317-03 –ТР2 - Часть 3. Технологический регламент процесса обращения с отходами строительства
8.4 | 317-03 -ОЗДС - Часть 4. Охранно-защитная дератизационная система
9 | Раздел 9 «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности»
9.1 | 317-03 -ПБ1 - Часть 1. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности
10 | Раздел 10 «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов»
10.1 | 317-03 -ОДИ - Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов
10.1 | Раздел 10.1. «Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства»
10.1.1 | 317-03 -ТОБЭ - Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства
11 | Раздел 11.1. «Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными законами»
11.1 | БС20-03/2017П -ЭЭ - Мероприятия по обеспечению требований энергетической эффективности и требований оснащенности приборами учета используемых энергетических ресурсов
12 | Раздел 11. «Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными законами»
12.1 | 317-03-ГОЧС - Часть 1. Перечень мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, мероприятий по противодействию терроризму
12.2 | 317-03-ПОДД - Часть 2. Проект организации дорожного движения на период строительства и эксплуатации

## Лист2
Глава 1. Подготовка территории строительства.
1 | ЛС №01-01-02 | Вырубка деревьев с территории | 1.97 |  |  | 31.04 | 33.01
|  | Итого по главе 1 | 1.97 | 0 | 0 | 31.04 | 33.01
Глава 2. Основные объекты строительства
3 | ОСР №02-01 | Строительство административного здания со сносом существующих строений по адресу: г. Москва, ул. Большая Черкизовская дом 12 , стр. 1,1А,2,3,4,7 | 18534.24 | 783.91 | 719.91 | 100.88 | 20138.94
|  | Итого по главе 2 | 18534.24 | 783.91 | 719.91 | 100.88 | 20138.94
Глава 3. Объекты подсобного и ослуживающего назначения
37
38
|  | Итого по Главе 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Глава 4. Объекты энергетического хозяйства
| ЛС №04-01 | Наружное освещение | 3278.12 | 2363.3 |  | 218.02 | 5859.44
| ЛС №04-02 | Наружное электроснабжение 0,4кВ | 1827.24 | 3321.17 |  | 1454.63 | 6603.04
| ЛС №04-03 | Наружные электрические сети. Перекладка | 289.99 | 362.52 |  | 89.64 | 742.15
|  | Итого по Главе 4 | 5395.35 | 6046.99 | 0 | 1762.29 | 13204.63
Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи
| ЛС №05-01 | Система внешней радиофикации | 607.73 | 168.6 |  | 1.43 | 777.76
| ЛС №05-02 | Переустройство кабелей МЭТ | 29.73 | 10.03 |  | 3.54 | 43.3
|  | Итого по главе 5 | 637.46 | 178.63 | 0 | 4.97 | 821.06
Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения.
| ЛС №06-01 | Наружные сети. Водоснабжение | 2183.93 | 45.67 |  |  | 2229.6
| ЛС №06-02 | Наружные сети. Водоотведение | 12745.89 | 22.37 |  |  | 12768.26
| ЛС №06-03 | Наружные тепловые сети | 7153.21 | 86.55 | 37.52 | 78.42 | 7355.7
|  | Итого по главе 6 | 22083.03 | 154.59 | 37.52 | 78.42 | 22353.56
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории.
| ЛС №07-01 | Схема планировочной организации земельного участка. Вертикальная планировка территории | 3527.88 |  |  | 13398.52 | 16926.4
| ЛС №07-02 | Схема планировочной организации земельного участка. Благоустройство территории | 26589.52 | 40.77 |  | 124.23 | 26754.52
| ЛС №07-03 | Проект организации дорожного движения. | 434.97 |  |  |  | 434.97
1 | ЛС №02-01-01 | Конструктивные решения | 283396.76 |  |  | 835.45 | 284232.21
2 | ЛС №02-01-02 | Архитектурные решения | 412933.05 |  |  |  | 412933.05
3 | ЛС №02-01-03 | Внутреннее силовое электрооборудование. Молниезащита и заземление. |  | 22063.66 | 216.11 | 2277.76 | 24557.53
4 | ЛС №02-01-04 | Внутреннее электроосвещение. Освещение фасадов |  | 26315.27 |  |  | 26315.27
5 | ЛС №02-01-05 | Система хозяйственно-питьевого водоснабжения | 8981.9 | 196.89 |  | 51.66 | 9230.45
6 | ЛС №02-01-06 | Система автоматического пожаротушения и противопожарного водоснабжения | 3850.26 | 18865.99 | 2456.43 | 39.35 | 25212.03
7 | ЛС №02-01-07 | Система водоотведения | 25431.72 | 99.93 | 1819.64 |  | 27351.29
8 | ЛС №02-01-08 | Отопление и кондиционирование воздуха | 49180.17 | 3556.48 | 256110.53 | 4860.39 | 313707.57
9 | ЛС №02-01-09 | Вентиляция | 19845.32 | 15.16 | 14462.31 | 438.32 | 34761.11
10 | ЛС №02-01-10 | Индивидуальный тепловой пункт. Тепломеханическая часть. Электрика. Автоматика. Узел учета тепловой энергии. | 3112.09 | 462.7 | 2917.52 | 373.23 | 6865.54
11 | ЛС №02-01-11 | Система противодымной вентиляции | 4711 |  | 4943.31 | 1070.85 | 10725.16
12 | ЛС №02-01-12 | Система пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре. Система связи и сигнализации для МГН. Система управления лифтом для пожарных подразделений. | 448.09 | 10727.32 | 4397.5 | 2574.14 | 18147.05
13 | ЛС №02-01-13 | Система охранно-тревожной сигнализации. Система контроля входа (видеодомофон). Видеонаблюдение. СКУД | 3029.86 | 4387.6 | 7420.18 | 2563.6 | 17401.24
14 | ЛС №02-01-14 | Система телефонной связи. Система проводного радиовещания. Система городских сетей кабельного телевизионного вещания. Система электрочасофикации. Система компьютерных сетей. Система сети интернет (ЛВС и БЛВС) | 11373.66 | 56454.41 | 35602.95 | 5807.51 | 109238.53
15 | ЛС №02-01-15 | Автоматизация и диспетчеризация инженерных систем. Диспетчеризация вертикального транспорта. Диспетчеризация и мониторинг инженерных систем. Автоматизация систем противопожарной защиты. | 222.26 | 3402.69 | 673.11 | 406.16 | 4704.22
16 | ЛС №02-01-16 | Технология помещений приготовления и приема пищи | 155.29 | 171.91 | 4151.94 |  | 4479.14
17 | ЛС №02-01-17 | Вертикальный транспорт |  | 6477.48 | 10507.8 | 7708.33 | 24693.61
18 | ЛС №02-01-18 | Технологические решения административных кабинетов. | 364.29 | 996.82 | 287619.7 |  | 288980.81
19 | ЛС №02-01-19 | Охранно-защитная дератизационная система | 1148.51 | 649.7 |  | 40.66 | 1838.87
20 | ЛС №02-01-20 | Проект организации работ по сносу и демонтажу объектов капитального строительства при реконструкции | 48876.09 |  |  | 9791.56 | 58667.65
21 | ЛС №02-01-21 | Перебазировка башенного крана и временное отопление | 19512.4 |  |  |  | 19512.4
22 | ЛС №02-01-22 | Тепловизионное обследование здания |  |  |  | 636.88 | 636.88
|  | Итого по смете | 896572.72 | 154844.01 | 633299.03 | 39475.85 | 1724191.61